ÚSTAV ANORGANICKÉ TECHNOLOGIE

##### Oddělení technické elektrochemie I, č.m. A23

LABORATORNÍ  PRÁCE

Stanovení koeficientů přestupu hmoty pomocí rotující diskové elektrody

Stanovení difúzního koeficientu Fe(CN)63- pomocí rotující diskové elektrody

Pracovní úkol laboratorní práce

Změřte polarizační křivky při různých rychlostech otáčení rotující diskové elektrody (RDE) dvou roztoků lišících se koncentrací elektroaktivní látky. Určete, zda je studovaný red-ox děj řízen pouze přenosem hmoty. Z naměřených hodnot stanovte difúzní koeficient [Fe(CN)6]3-.

Princip metody

Rotační disková elektroda:

Hlavní výhoda RDE spočívá v definovaném proudění elektrolytu u povrchu elektrody, tedy v přesně definovaném přenosu elektroaktivní částice (iont) z objemu elektrolytu k povrchu elektrody. Rotující elektroda pumpuje čerstvý roztok z okolního prostředí ke svému povrchu, viz. obr. 1. U povrchu elektrody se vytvoří tenká difůzní vrstva, která má pro dané otáčky RDE konstantní šířku podél celého povrchu elektrody. V této vrstvě předpokládáme látkový přenos pouze difuzí (odtud difuzní vrstva). Mimo tuto vrstvu lze předpokládat dokonale míchaný roztok.

| Obr. 1: Schematické znázornění toku roztoku k rotující diskové elektrodě z objemu (obrázek vlevo) a toku po jejím povrchu (obrázek vpravo), šedé plochy představují materiál elektrody, bílé plochy pak teflonovou izolaci. |  |
| --- | --- |

Rychlost přenosu hmoty k disku elektrody v difuzní vrstvě je definována vztahem (1),

J=D(cs−c0)δmol m−2 s−1	(1)

kde D je difúzní koeficient přenášeného iontu (v tomto případě iontu [Fe(CN)6]3-), cs představuje koncentraci přenášeného iontu na povrchu elektrody, c0 koncentraci daného iotnu na okraji difůzní vrstvy a  je tloušťka difúzní vrstvy.

Vztah (1) v podstatě reprezentuje zjednodušenou formu prvního Fickova zákona.

Pro případ RDE je tloušťka difúzní vrstvy u deskové elektrody definována rovnicí (2),

δ=1.61Dν13νω12m	(2)

kde  je kinematická viskozita a  je úhlová rychlost otáčení disku elektrody.

Elektrochemická reakce je heterogenní děj probíhající na mezifázovém rozhranní elektroda/elektrolyt. V našem případě se skládá ze dvou následných dějů, a to a) z přenosu hmoty elektroaktivní částice z objemu elektrolytu k povrchu elektrody (takto přenesený náboj za daný čas označíme Il), b) z transportu náboje přes fázové rozhraní elektroda/elektrolyt, tedy kinetiky povrchové reakce (Ik). Součet těchto dvou příspěvků dle rovnice (3) pak dává hodnotu celkového protečeného proudu It, který je dostupný experimentálně.

1It=1Ik+1IlA−1	(3)

It představuje celkový proud, Ik proud související s kinetikou reakce na povrchu elektrody a Il je proud spřažený s přenosem hmoty.

V případě, že nejpomalejším krokem je přenos iontu k povrchu elektrody, tj. Il << Ik (resp. 1Ik<<1Il), říká se, že elektrochemická reakce je řízena přenosem hmoty a platí, že It = Il. Proud Il je přímo úměrný hustotě toku iontů k povrchu elektrody. Je-li hustota toku dána vztahem (1) pro případ RDE, výsledný proud je definován vztahem (4) vycházející z platnosti Faradayova zákona.

Il=−nFAJ=−nFAD(cs−c0)δA	(4)

A je plocha elektrody, F Faradayova konstanta a n představuje počet elektronů vyměněných během jednoho reakčního cyklu.

V případě, kdy je elektrodová reakce řízena pouze přenosem hmoty a zároveň koncentrace reagujícího iontu na povrchu elektrody cs poklesne k nule, rozdíl koncentrací
cs - c0 a tudíž i proud Il dosahují své maximální hodnoty, viz rovnice (4). Opovídající proud je označován jako tzv. limitní proud. Dosazením rovnice (2) do rovnice (4) následně získáme vztah popisující limitní proud (pro případ RDE), viz tzv. Levičova rovnice (5). Jak je patrné, hodnota limitního proudu závisí na druhé odmocnině z úhlové rychlosti  disku RDE.

Il,lim=0,62nFAD23ω12ν−16c0 [A]	(5)

V praxi se proud často vyjadřuje ve tvaru tzv. prudové hustoty j, tj. proudu vztaženého na plochu elektrody dle rovnice (6).

j=IAA. m-2	(6)

Vztažením limitního proudu na plochu elektrody získáme tzv. limitní proudovou hustotu jlim vyjádřenou vztahem (7).

jl,lim=0,62nFD23ω12ν−16c0 [A m-2]	(7)

Podobně lze upravit rovnici (3) a výjadřit ji pomocí odpovídajících proudových hustot, viz rovnice (8).

1jt=1jk+1jl [m2 A-1]	(8)

Je zřejmé, že limitní proudová hustota daná vztahem (7) je lineárně závislá na druhé odmocnině z otáček a pro  = 0 prochází nulou. V reálném systému však děj není zcela řízen pouze přenosem hmoty. Byť i malá ochylka od této závislosti (tedy nenulový průsečík) ukazuje, že děj je alespoň částečně řízen kinetikou elektrodové reakce. Toto chování pak lépe popisuje tzv. Kouteckého – Levičova rovnice (9). Ta vznikla dosazením limitní proudové hustoty popsané rovnicí (7) za jl do rovnice (8). Jak je patrné, rovnice (9) navíc uvažuje příspěvek kinetiky elektrodové reakce (jk).

1jt,lim=1jk+ν160,62nFD23ω12c0m2 A−1	(9)

Takto zapsaná ovšem platí opět pouze v případě dosažení limitní proudové hustoty. Naprostá nezávislost proudu na otáčkách RDE naopak svědčí o tom, že proud je řízen výhradně kineticky.

Rovnice (9) v podstatě představuje lineární funkci (10) se dvěma konstatními parametry a a b, jejichž význam vyjadřují rovnice (11) a (12).

1jt,lim=a+b1ω12m2 A−1	(10)

a=1jkm2 A−1	(11)

b=ν160,62nFD23c0	(12)

Lineární regresí experimentálně stanovených hodnot limitních proudových hustot pro různé otáčky rotační diskové elektrody je následně možné stanovit hodnoty těchto dvou parametrů a tedy i rychlost kinetiky elektrodové reakce jk a hodnotu difuzního koeficientu D.

Experimetnální provedení

Potenciostat:

Potenciostat je zařízení vkládající potenciál na pracovní elektrodu (W) vzhledem k potenciálu referentní elektrody (R). Následně pak potenciostat umožňuje snímat celkový proud procházející pracovní elektrodou jako odezvu na měnící se elektrodový potenciál pracovní elektrody. V tomto případě je pracovní elektrodou rotační disková elektroda. Naměřená závislost výsledného proudu na vloženém elektrodovém potenciálu se pak označuje jako polarizační křivka.

Měření je nutné provádět při ustáleném stavu (tj. procházející proud se při dané hodnotě elektrodového potenciálu s časem nemění). Polarizační křivky lze tedy změřit buď staticky, kdy se manuálně nastavuje potenciál RDE a po ustálení se odečte hodnota procházejícího proudu. Druhou možností je provádět měření při plynulém nárůstu potenciálu. Pokud je nárůst potenciálu dostatečně pomalý, lze předpokládat, že se na povrchu RDE rovnováha ustaluje průběžně. Ze záznamu polarizační křivky se odečte hodnota limitní proudové hustoty pro dané otáčky RDE.

Studovaná elektrodová reakce:

Redukce [Fe(CN)6]3- na katodě dle následujícího schematu.

FeCN63−+e−↔ FeCN64−

Postup:

- Připravte 100 ml dvou roztoků uvedených složení.

- Zapojte aparaturu podle schématu.

- Po kontrole zapojení aparatury ověřte funkci potenciostatu.

- Změřte polarizační křivky v rozmezí potenciálu od 0,25 V do –2 V (vs. referentní elektroda) pro 4 různé hodhoty otáček RDE (200, 500, 1000, 2000 ot min-1) při rychlosti posuvu potenciálu pracovní elekrody 20 mV s-1.

- Odečtěte limitní proudové hustoty a sestrojte graf podle rovnice (9).

- Určete difúzní koeficient a kinetickou proudovou hustotu daného red-ox děje. Porovnejte hodnoty obou veličin pro dvě různé koncentrace K3Fe(CN)6.

Roztoky:

složení 1.: 0,15 mol dm-3 K4Fe(CN)6 	νroztok (22°C) = 1,0074 10-6 m2 s-1

0,015 mol dm-3 K3Fe(CN)6 	ρroztok (22°C) = 1056 kg m-3

0,5 mol dm-3 KOH

2.: 0,15 mol dm-3 K4Fe(CN)6 	νroztok (22°C) = 1,0074 10-6 m2 s-1

0,0075 mol dm-3 K3Fe(CN)6 	ρroztok (22°C) = 1056 kg m-3

0,5 mol dm-3 KOH

Experimentální uspořádání:

Schematický nákres experimentální aparatury je zobrazen na obr. 2 vlevo. Obr. 2 vpravo pak zobrazuje nákres cely s rozmístěním jednotlivých elektrod.

Obr. 2: Schéma experimentální aparatury (vlevo) a vyobrazení cely spolu s rozmístěním elektrod (vpravo);
 1 - generátor nárůstu potenciálu a zapisovač signálu (PC), 2 - potenciostat, 3 (W) - pracovní elektroda (RDE)
 - skelný uhlík, Æ 5mm, 4 (C) - protielektroda – Pt plíšek, 5 (R) - referentní elektroda – Pt plíšek,
6 - měřený roztok.

Kontrolní otázky:

- V čem spočívá hlavní výhoda RDE?

- Co je to limitní proudová hustota?

- Za jakých předpokladů je možné použít RDE k určení difúzního koeficientu?

- Vysvětlete funkci potenciostatu.